RUCELF SDFII-9000-L

14 898 руб.

### КОРОТКО О ТОВАРЕ

- электромеханический стабилизатор напряжения

- мощность 8000 Вт

- входное напряжение 145-260 В

- выходное напряжение 212-228 В

- точность стабилизации 3.5%

- напольное размещение

Подробные характеристики

Стабилизация

Тип стабилизатора

релейный

Активная мощность

5 кВт

Полная мощность

6 кВ·А

Тип входного напряжения

однофазное (220 В)

Входное рабочее напряжение

140-260 В

Входное предельное напряжение

130-280 В

Точность стабилизации

3.5%

Количество ступеней стабилизации

6

Выходное напряжение

212-228 В

КПД

98%

Форма выходного сигнала

синусоида без искажений

Защита

от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех

Стабилизатор напряжения RUCELF СтАР-500VA

Стабилизатор напряжения RUCELF СтАР-500VA 00001217 работает от электрической сети, напряжением 220 В. Аппарат обеспечивает качественным электропитанием различных потребителей. Низкий уровень шума позволяет устанавливать прибор в непосредственной близости от потребителя. Данная модель хорошо подходит для газовых котлов, компьютера, жидкокристаллического телевизора и другой бытовой техники.

Стабилизатор “STAR” релейного типа предназначены для работы в условиях, когда требуется высокая скорость регулирования напряжения. Реле, используемые в качестве коммутирующих элементов, обладают временем срабатывания, сравнимым с миллисекундами. Данный вид стабилизатора представляет собой идеальный вариант для защиты приборов с наименьшим времени реагирования на изменение параметров электросети.

• СТАР-500
• СТАР-500С
• СТАР-1000
• СТАР-2000
• СТАР-3000
• СТАР-5000
• СТАР-10000